附1

政府采购进口产品申请表

| 申请单位 |  | 南昌航空大学 |
| --- | --- | --- |
| 申请文件名称 |  | 关于申请购置进口“气相色谱质谱联用仪”设备的请示 |
| 申请文号 |  | 昌航校字[2017] 112 号 |
| 采购项目名称 |  | 气相色谱质谱联用仪 |
| 采购项目金额 |  | 人民币85万元 |
| 采购项目所属项目名称 |  | 2011协同创新专项 |
| 采购项目所属项目金额 |  | 1000万元 |
| 项目使用单位 |  | 环境与化学工程学院 |
| 项目组织单位 |  | 国有资产管理处 |
| 申 请 理 由 | 气相色谱质谱联用仪（GC-MS）是化学以及生命科学等多学科研究物质成分、结构和动态强有力的常规工具。它对有机化学、生物化学、材料化学、植物化学、药物化学乃至物理化学、无机化学等均起着积极的推动作用。它在药学、化工、石油、橡胶、建材、食品、冶金、地质国防、环保、纺织及其它工业部门用途日益广泛。 气相色谱质谱联用仪是有机化合物结构鉴定的一个重要手段，一般根据分子质量以及碎片峰，可以确定化合物的结构信息。 该仪器广泛应用于化学，生物学、生物化学、药理学、生理学、环境科学等各个领域，购买气相色谱质谱联用仪，有助力提高我校有机化学、材料化学、环境化学及化学生物学等领域的科研能力，能为确定有机化的结构的定性及定量分析等提供有力的分析工具，为人才培养创造良好的条件。 据调研，目前由于技术及测试性能的稳定性原因，国内无厂家能生产符合（1）IDL（高速扫描Scan）：IDL ≤500 fg（1pg，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec）；（2）分辨率：R≥2M(FWHM);（3）最大扫描速度：20,000 u/sec;（4）离子源温度：独立控温，140 ～ 350 ℃;（5）GCMS 接口温度：50 ～ 350 ℃.等性能优越的气相色谱质谱联用仪，故申请采购进口设备及其辅助设备。 盖 章 年 月 日 |  |

附2

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

| 一、基本情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请单位 | 南昌航空大学 |  |
| 拟采购产品名称 | 气相色谱质谱联用仪 |  |
| 拟采购产品金额 | 人民币85万元 |  |
| 采购项目所属项目名称 | 2011协同创新专项 |  |
| 采购项目所属项目金额 | 1000万元 |  |
| 二、申请理由 |  |  |
| □1．中国境内无法获取 |  |  |
| □ 2．无法以合理的商业条件获取 |  |  |
| 3．其他 |  |  |
| 原因阐述： 气相色谱质谱联用仪（GC-MS）是化学以及生命科学等多学科研究物质成分、结构和动态强有力的常规工具。它对有机化学、生物化学、材料化学、植物化学、药物化学乃至物理化学、无机化学等均起着积极的推动作用。它在药学、化工、石油、橡胶、建材、食品、冶金、地质国防、环保、纺织及其它工业部门用途日益广泛。 气相色谱质谱联用仪是有机化合物结构鉴定的一个重要手段，一般根据分子质量以及碎片峰，可以确定化合物的结构信息。 该仪器广泛应用于化学，生物学、生物化学、药理学、生理学、环境科学等各个领域，购买气质联用仪，有助力提高我校有机化学、材料化学、环境化学及化学生物学等领域的科研能力，能为确定有机化的结构的定性及定量分析等提供有力的分析工具，为人才培养创造良好的条件。 据调研，目前由于技术及测试性能的稳定性原因，国内无厂家能生产符合（1）IDL（高速扫描Scan）：IDL ≤500 fg（1pg，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec）；（2）分辨率：R≥2M(FWHM);（3）最大扫描速度：20,000 u/sec;（4）离子源温度：独立控温，140 ～ 350 ℃;（5）GCMS 接口温度：50 ～ 350 ℃.等性能优越的气相色谱质谱联用仪，故申请采购进口设备及其辅助设备。 |  |  |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 |  |  |
| 盖 章 年 月 日 |  | 盖 章 年 月 日 |

附3

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 南昌航空大学 |
| 拟采购产品名称 | 气相色谱质谱联用仪 |
| 拟采购产品金额 | 人民币85万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 2011协同创新专项（经费号202003232030） |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |  |
| □ 1．中国境内无法获取 |  |
| □ 2．无法以合理的商业条件获取 |  |
| 3．其他 |  |
| 原因阐述： 气相色谱质谱联用仪（GC-MS）是化学以及生命科学等多学科研究物质成分、结构和动态强有力的常规工具。它对有机化学、生物化学、材料化学、植物化学、药物化学乃至物理化学、无机化学等均起着积极的推动作用。它在药学、化工、石油、橡胶、建材、食品、冶金、地质国防、环保、纺织及其它工业部门用途日益广泛。 气相色谱质谱联用仪是有机化合物结构鉴定的一个重要手段，一般根据分子质量以及碎片峰，可以确定化合物的结构信息。 该仪器广泛应用于化学，生物学、生物化学、药理学、生理学、环境科学等各个领域，购买气质联用仪，有助力提高我校有机化学、材料化学、环境化学及化学生物学等领域的科研能力，能为确定有机化的结构的定性及定量分析等提供有力的分析工具，为人才培养创造良好的条件。 据调研，目前由于技术及测试性能的稳定性原因，国内无厂家能生产符合（1）IDL（高速扫描Scan）：IDL ≤500 fg（1pg，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec）；（2）分辨率：R≥2M(FWHM);（3）最大扫描速度：20,000 u/sec;（4）离子源温度：独立控温，140 ～ 350 ℃;（5）GCMS 接口温度：50 ～ 350 ℃.等性能优越的气相色谱质谱联用仪，故申请采购进口设备及其辅助设备。 |  |
| 三、专家论证意见 |  |
| 2017年6月28日，环境与化学工程学院邀请了南昌大学胡兆吉教授、集美大学曹敏杰教授、湖南大学尹双凤教授、东华理工大学乐长高教授就采购气相色谱质谱联用仪作了充分的认证。专家一致认为，拟采购的气相色谱质谱联用仪目前已经成化学、生物和医学研究的普遍的常用大型设备之一，尤其是本校科研研发以及化学生物学研究领域不可或缺的设备。它对有机化学、生物化学、材料化学、植物化学、药物化学乃至物理化学、无机化学等均起着积极的推动作用。国内还没有公司能达到制造出上述性能指标的气相色谱质谱联用仪，因此建议进口采购。 专家签名： 年 月 日 |  |

附4

政府采购进口产品论证专家联系方式

| 专家类别 | 专家姓名 | 工作单位及部门 | 职称/职务 | 联系方式 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术专家 | 胡兆吉 | 南昌大学 | 博士/教授 | 0791-3969582 | 化工过程机械 |
| 技术专家 | 曹敏杰 | 集美大学 | 博士/教授 | 0592-6180378 | 水产 |
| 技术专家 | 尹双凤 | 湖南大学 | 博士/教授 | 13755068036 | 工业催化 |
| 技术专家 | 乐长高 | 东华理工大学 | 博士/教授 | 13979480280 | 有机化学 |
| 法律专家 | 刘建华 | 江西赣兴律师事务所 | 兼职律师 | 13767016636 |  |

注：专家组应当由五人以上的单数组成，其中必须包括一名法律专家，技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家且要求来自不同的单位，设备使用单位代表不得作为专家组成员参与论证。