关于做好寒假实验室安全工作的通知

各相关单位：

为进一步落实学校安全稳定工作安排，保障学校寒假期间的实验室安全稳定，预防安全事故发生，结合当前疫情情况，现就寒假前及寒假期间疫情防控与实验室安全工作有关事项通知如下：

1、请各单位及实验室负责人在放假前开展一次卫生大扫除及实验室安全自查，不留死角，不走过场，安全检查做好台帐，发现问题及时整改。

2、对假期暂停使用的实验室做好相关安全检查后关好水、电、气、门窗，设有总闸的，关闭总闸。气瓶关闭后请用肥皂水检查阀门和管路是否漏气。实验室贴好封条。

3、对假期需要继续运行的实验室，把好实验室防疫及实验安全评估关，填写《2022年寒假期间学校实验室开放汇总备案表》报学校国资处登记备案（纸质版于放假前交至A218孙玉凤，电子版发至其办公系统）。同时，寒假期间各实验室继续按照上级及学校有关防疫的要求，做好实验室的日常疫情防控工作。

4、对于假期继续开展实验的学生，导师必须专门开展一次实验室安全教育。特别是开展危险实验，学院和导师务必严格审批把控，且至少确保2人在场（对于高危实验，导师必须在场）。严禁在实验室食宿，通宵实验必须经学院批准，国资处报备，坚决杜绝在实验室违规使用各种与实验无关的电器（如：热得快、电磁炉、电火锅、电饭锅、电动车等）。

5、对于有危险化学品的实验室，负责人务必在假前进行安全排查，妥善保存。重点关注易燃易爆品的存储安全，务必做到安全可控或零存储。

6、各单位做好寒假值班安排，带班领导和值班工作人员每天巡查一次实验室，发现问题及时处理。

7、请各单位结合实际，举一反三，把实验室安全工作规范及要求通知到每一位有关师生，群策群力，做好寒假前及寒假期间的实验室安全工作。

各单位要高度重视寒假期间实验室的安全工作，按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，确保假期内实验室的安全。

特别提醒，寒假期间，学校将会不定期进行实验室安全巡查。